TEMAT:	Wyznaczanie współrzędnych niebieskich przy pomocy mikrometru krzyżowego

POJĘCIA: 	współrzędne niebieskie, ruch sfery niebieskiej

POMOCE:	 luneta, okulary z krzyżami nitek, mapa nieba, katalog gwiazd,  dokładny zegar, latarka

ZADANIE:	wyznaczyć współrzędne α i δ zadanego obiektu

WSKAZÓWKI:	Współrzędne niebieskie nieznanego obiektu (kometa, planetoida, itp.) można wyznaczyć na podstawie jego położenia względem okolicznych gwiazd o znanych współrzędnych. Jedną z metod są obserwacje przy pomocy nieruchomej lunety i mikrometru krzyżowego. Lunetę ustawić tak badany obiekt oraz dwie gwiazdy odniesienia przeszły przez jej pole widzenia. Ich droga powinna przecinać się dwukrotnie z ramionami krzyża nitek. Nie potrzeba aby wszystkie trzy obiekty były widoczne w polu widzenia lunety jednocześnie, ale różnica ich deklinacji musi być mniejsza niż 0.7 średnicy pola widzenia.

Podczas obserwacji mierzymy czasy kolejnych zakryć gwiazd przez ramiona krzyża, tak jak to przedstawia rysunek:

t”1

t’1

gwiazda 1

(obraz odwrócony)

t”

t’

badany obiekt

gwiazda 2

t’2

t”2

Aby obserwacje były dokładne to trasy gwiazd nie powinny przecinać środka krzyża lub jego ramion tuż przy końcach.

Współrzędne obliczamy według wzorów:

t=(t’+t”)/2 		t1=(t’1+t”1)/2 		t2=(t’2+t”2)/2

α−α1=2t−t1+α2−α1−t2−t1t−t1t2−t1

δ−δ1=2δ2−δ1t−t1t2−t1

gdzie α1,δ1 oznaczają współrzędne pierwszej gwiazdy odniesienia, α2,δ2 to współrzędne drugiej gwiazdy, a α,δ są szukanymi współrzędnymi obiektu.

Oczywiście najbardziej interesujące są współrzędne komet lub planetoid, które mogą posłużyć do obliczenia elementów orbit tych ciał. Dla treningu warto jednak „wyznaczyć” współrzędne stałych gwiazd.

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

- Wybrać i zidentyfikować 2 gwiazdy leżące  niezbyt daleko od badanego obiektu tak by przechodziły przez pole widzenia nieruchomej lunetki

- Obracając okularem ustawić go w takim położeniu, aby nitki krzyża były ustawione pod kątem 45  do kierunku ruchu dziennego gwiazd.

- Za pomocą stopera lub dokładnego zegara wyznaczyć czasy przejścia gwiazdy przez ramiona krzyża.

- Korzystając wzorów podanych wyżej wyliczyć współrzędne badanego obiektu

- Obserwacje powtórzyć kilkakrotnie

- Przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników

OPRACOWANIE WYNIKÓW: Sprawozdanie powinno zawierać datę, czas i miejsce obserwacji, informacje o instrumencie, opis warunków atmosferycznych, wyznaczone współrzędne obiektu  oraz dyskusję błędów.

DANE:

d

c

e

b

a

Równikowe współrzędne wybranych gwiazd z gromady Plejad na epokę 2000.0:

α		       δ

a	3h47m36.98s 	+2336’32.58”

b	3 47 17.16	+23 43 36.5

c	3 47 24.43	+23 54 52.67

d	3 47 29.06	+24 06 18.9

e	3 46 19.56	+23 56 54.5

c